«Утверждаю»

Ген. директор ООО «Прогресс»

Рыжкова Н.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г

**Выполненные работы за 1-ое 2-ое полугодие 2018г.**

**ООО «Прогресс»**

**Дом №10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка навесного | Шт | 5 |
| 2 | Замена ламп МОП | Шт | 48 |
| 3 | Замена пружин (запирающие устройства) | шт | 6 |
| 4 | Замена клапанов | Шт | 1 |
| 5 | Замена трансформатора в электрощитовой | Шт | 12 |
| 6 | Оформление подъезда (щит, плитка) | шт  М2 | 6  11 |
| 7 | Окраска лавочек  Эмаль цветная | кг | 1 |
| 8 | Ремонт фурнитуры окон, дверей | Эл. | 14 |
| 9 | Замена автовыключателя | Шт | 1 |
| 10 | Утепление холла 1 этажа  АЦ плиты  утеплитель | Шт  шт | 4  3 |
| 11 | Окраска поручней л/клетки  Прозрачный лак | шт | 3 |
| 12 | Частичная замена кабеля | М | 5 |
| 13 | Ремонт крылец  Плиточный клей | м | 6 |
| 14 | Окраска фасада(закрашивание надписей) | л | 2,5 |
| 15 | Ремонт контейнеров мусорных  колеса | шт | 8 |
| 16 | Замена доводчика | Шт | 3 |
| 17 | Част. ремонт кровли  линокром | М2 | 40 |
| 18 | Замена светильников МОП | Шт | 6 |
| 19 | Частичный ремонт л/клетки  Гипсовая штукатурка  Шпатлевка  Акриловая краска | Шт  Шт  кг | 1  1  1 |
| 20 | Установка номерации подъездов | шт | 4 |
| 21 | Замена стекол МОП | М2 | 8 |
| 22 | Обработка мусорокамер, подвала (хлор) | кг | 11 |
| 23 | Заделка плиточных швов | мешки | 4 |
| 24 | Ремонт стояков водоснабжения  Труба Д25  Труба д32  Сгон д32  Кислород  Проволока сварочная  муфта | М  М  Шт  Б  Кг  шт | 8  14  3  0,2  0,3  27 |
| 25 | Замена автомата 150А | шт | 2 |
| 26 | Замена стартеров | шт | 20 |
| 27 | Замена счетчика в подвале | шт | 1 |
| 28 | Ремонт канализационного стояка  Муфта  тройник | Шт  шт | 1  1 |
| 29 | Ремонт ревизионного шкафа МОП  фанера | М2 | 2 |
| 30 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 31 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 10,2 |
| 32 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Дом №11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт. | 225 |
| 2 | Замена светильников | шт | 21 |
| 3 | Замена замка | шт | 5 |
| 4 | Замена окон МОП | шт | 52 |
| 5 | Замена двери в эл.щитовой | шт | 1 |
| 6 | Оформление подъезда  брус | шт | 4 |
| 7 | Замена трансформатора в эл.щитовой | шт | 9 |
| 8 | Ремонт стояка водоснабжения  Труба  муфта | М  шт | 10  5 |
| 9 | Замена крана  Д25  Д80 | шт | 4  1 |
| 10 | Ремонт ограждения  Труба профильная | м | 10 |
| 11 | Ремонт дверей МОП  фанера | шт | 4 |
| 12 | Ремонт подъездных козырьков  Профнастил  доска | Шт  М3 | 2  0,09 |
| 13 | Замена стеклоблоков | шт | 50 |
| 14 | Ремонт слуховых окон на чердаке  Сетка  Мет.полоса | М2  м | 10  22 |
| 15 | Замена стекла | М2 | 25 |
| 16 | Ремонт канализации  заглушка | шт | 12 |
| 17 | Замена колес мусорного контейнера | шт | 3 |
| 18 | Ремонт электропроводки  Кабель-канал | м | 224 |
| 19 | Замена выключателя | шт | 3 |
| 20 | Ремонт лавочек  доска | М3 | 0,042 |
| 21 | Замена сгона в сборе | шт | 6 |
| 22 | Заделка швов на чердаке  Клей плиточный | шт | 3 |
| 23 | Изготовление и установка двери | шт | 1 |
| 24 | Оформление подъезда  Щит  Уголок  оргалит | шт | 7  9  1 |
| 25 | Окраска лавочек | кг | 6 |
| 26 | Установка поручней л/кл | м | 318 |
| 27 | Ремонт подъезда(оформление)  наличник | м | 410 |
| 28 | Замена клапанов мусоропровода | шт | 25 |
| 29 | Окраска ограждения д/пл. | кг | 86 |
| 30 | Окраска поручней | шт | 8 |
| 31 | Установка кожухов радиаторов отопления МОП | шт | 36 |
| 32 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 33 | Ремонт холла  Обрезная доска  Утеплитель  Наличник  Оргалит  фанера | М3  Шт  Шт  М2  М2 | 0,4  3  100  3  15 |
| 34 | Ремонт ступенек  Уголок 50\*50  Полоса | М  М | 29  4 |
| 35 | Укладка плитки МОП  Плиточный клей  плитка | М2  шт | 23  15 |
| 36 | Изготовление пандуса  уголок | м | 18 |
| 37 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 38 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,6 |
| 39 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт. | 45 |
| 2 | Замена крана  Д15  Д32 | шт. | 5  5 |
| 3 | Ремонт потолка на л/клетке  Шпатлевка  Краска ВД | Кг  кг | 30  22 |
| 4 | Установка хомутов | шт. | 19 |
| 5 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 6 | Замена светильника | шт. | 5 |
| 7 | Окраска ограждения д/площадки  Эмаль цветная | кг | 32 |
| 8 | Ремонт стояка  Труба | м/п | 29 |
| 9 | Окраска лавочек  Эмаль цветная | кг | 3 |
| 10 | Оформление подъезда  Брус  фреска | шт | 2  4 |
| 11 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 12 | Замена автовыключателя | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт канализационного стояка | М | 2 |
| 14 | Замена замка | шт | 6 |
| 15 | Ремонт слуховых окон на чердаке | шт | 4 |
| 16 | Ремонт дверей  Задвижка дверная  пружина | Шт  шт | 1  1 |
| 17 | Установка насоса в подвал | шт | 1 |
| 18 | Замена фурнитуры на окнах | шт | 18 |
| 19 | Установка табличек номерации квартир | шт | 2 |
| 20 | Ремонт напольной плитки  Плиточный клей | шт | 2 |
| 21 | Замена сгона в сборе д32 | шт | 3 |
| 22 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 23 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 6,9 |
| 24 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт. | 5 |
| 2 | Замена ламп | шт | 168 |
| 3 | Замена стояка трубопровода  Труба д32  Тройник  муфта | М  Шт  шт | 54  22  77 |
| 4 | Замена крана  Д25  Д32 | шт | 7  11 |
| 5 | Замена светильников | шт | 81 |
| 6 | Замена электропроводки  Кабель канал  дюбель | М  шт | 152  180 |
| 7 | Установка хомутов | шт | 20 |
| 8 | Замена выключателя | шт | 2 |
| 9 | Окраска подъездных козырьков | кг | 19 |
| 10 | Замена доводчика | шт | 3 |
| 11 | Замена дверей мусорокамер | шт | 4 |
| 12 | Ремонт колес контейнеров мусорных | шт | 11 |
| 13 | Заделка швов напольной плитки  Клей плиточный | шт | 4 |
| 14 | Частичный ремонт л/клетки  Штукатурка  Шпатлевка  акрил | Шт  Шт  кг | 1  2  19 |
| 15 | Установка номерации подъездов | шт | 4 |
| 16 | Ремонт подъездных козырьков  линокром | М2 | 20 |
| 17 | Ремонт электропроводки | м | 31 |
| 18 | Замена фурнитуры окон | шт | 16 |
| 19 | Установка кожухов | шт | 21 |
| 20 | Установка поручней деревянных | м | 162 |
| 21 | Обработка подвала (хлор) | кг | 4 |
| 22 | Замена клапанов мусоропровода | шт | 8 |
| 23 | Частичный ремонт плитки напольной  Клей плиточный | шт | 3 |
| 24 | Замена стекла МОП | М2 | 4 |
| 25 | Ремонт обшивки калорифера  наличник | шт | 10 |
| 26 | Замена автомата в электрощитовой | шт | 1 |
| 27 | Замена трансформатора | шт | 12 |
| 28 | Окраска контейнеров мусорных | кг | 39 |
| 29 | Ремонт ревизионных шкафов | шт | 4 |
| 30 | Ремонт канализационного стояка  Тройник  уголок | Шт  шт | 2  2 |
| 31 | Ремонт ограждения у дома  Проф труба | м | 11 |
| 32 | Ремонт входных групп  Обрезная доска  Шифер  Наличник  евровагонка | М3  Шт  Шт  м | 0,2  2  50  18 |
| 33 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 34 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 12,3 |
| 35 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом 25**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка навесного | шт | 7 |
| 2 | Замена ламп | шт | 54 |
| 3 | Ремонт стояка | М | 3 |
| 4 | Установка хомутов | Шт | 14 |
| 5 | Замена трансформатора | Шт | 15 |
| 6 | Замена оконной фурнитуры | Шт | 5 |
| 7 | Замена светильников | Шт | 19 |
| 8 | Замена ручек на окнах | Шт | 15 |
| 10 | Замена крана  Д32  Д25 | Шт | 5  6 |
| 12 | Ремонт расходомера | Шт | 2 |
| 13 | Замена доводчика | Шт | 3 |
| 14 | Замена стекла | М2 | 3 |
| 15 | Замена колес на мусорном контейнере | Шт | 6 |
| 16 | Окраска д/площадки | Кг | 5 |
| 17 | Замена автомата | шт | 1 |
| 18 | Ремонт дверей МОП  Наличник  Евровагонка  Дверная задвижка | Шт  М  шт | 8  12  2 |
| 19 | Ремонт холла  АЦ плиты | Шт | 1 |
| 20 | Замена трубопровода  Муфта  Тройник  Угольник  труба | Шт  Шт  Шт  м | 25  5  7  13 |
| 21 | Замена кабель-канала | М | 13 |
| 22 | Номерация п/ящиков | Шт | 56 |
| 23 | Ремонт фойе  наличник | м | 44 |
| 24 | Замена выключателя | Шт | 2 |
| 25 | Обработка подвала (хлор) | кг | 2 |
| 26 | Окраска фасада | л | 3 |
| 27 | Ремонт ограждения  Труба профнастил | м | 22 |
| 28 | Установка насоса | шт | 1 |
| 29 | Заделка швов напольной плитки | шт | 71 |
| 30 | Частичный ремонт л/клетки  Штукатурка  Шпатлевка  акрил | Шт  Шт  кг | 2  5  60 |
| 31 | Установка табличек с номерами квартир | Шт. | 4 |
| 32 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 33 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,6 |
| 34 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 26**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | Шт | 31 |
| 2 | Ремонт ревизионных шкафов  АЦ листы | шт | 2 |
| 3 | Установка хомутов | шт | 27 |
| 4 | Ремонт слуховых окон на чердаке | шт | 2 |
| 5 | Покрытие лаком обшивки калорифера | л | 2 |
| 6 | Замена светильников | Шт | 4 |
| 7 | Замена стекла | М2 | 14 |
| 8 | Замена доводчиков | Шт | 1 |
| 9 | Замена выключателя | Шт | 3 |
| 10 | Обработка подвала (хлор) | кг | 8 |
| 11 | Окраска детской площадки МАФ  Эмаль цветная | кг | 23 |
| 12 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 13 | Замена замка | Шт | 6 |
| 14 | Частичная замена трубопровода | м | 11 |
| 15 | Частичная замена электропроводки | М | 4 |
| 16 | Обшивка калорифера наличником | м | 44 |
| 17 | Ремонт клапанов мусоропровода | Шт | 1 |
| 18 | Ремонт металлического ограждения  Проф труба | М | 21 |
| 19 | Замена крана  Д25  Д32 | Шт | 11  4 |
| 20 | Заделка швов напольного покрытия  Плиточный клей | шт | 2 |
| 21 | Установка табличек с номерами квартир | Шт | 2 |
| 22 | Частичный ремонт л/клетки  Эмаль  Акрил  шпатлевка | Кг  Кг  кг | 45  14  45 |
| 23 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 24 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 9,6 |
| 25 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 27**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Установка хомутов | Шт | 21 |
| 2 | Окраска ограждения  эмаль | кг | 70 |
| 3 | Частичный ремонт кровли | М2 | 50 |
| 4 | Ремонт стояка водоснабжения  Труба  Муфта  Угольник  тройник | М  Шт  Шт  шт | 63  53  13  14 |
| 5 | Замена светильников | Шт | 4 |
| 6 | Частичный ремонт л/клетки  Штукатурка  Шпаклевка  акрил | Шт  Шт  шт | 2  5  5 |
| 7 | Замена колес мусорного контейнера | Шт | 5 |
| 8 | Замена ламп | Шт | 54 |
| 9 | Замена загрузочного клапана | шт | 1 |
| 10 | Замена замка навесного | Шт | 6 |
| 11 | Окраска входной двери  эмаль | шт | 1 |
| 12 | Ремонт металлического ограждения  Проф труба | м | 7 |
| 13 | Замена крана  Д25  Д32 | Шт | 7  5 |
| 14 | Ремонт МАФ  наличник | шт | 20 |
| 15 | Окраска металлического ограждения | Кг | 10 |
| 16 | Частичный ремонт электро проводки | м | 21 |
| 17 | Замена трансформатора | Шт | 12 |
| 18 | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |
| 19 | Обшивка стен  АЦ листы | Шт | 1 |
| 20 | Частичный ремонт напольной плитки  Клей плиточный | шт | 6 |
| 21 | Обработка подвала (хлор) | кг | 6 |
| 22 | Замена автомата | шт | 1 |
| 23 | Установка насоса в подвале | шт | 1 |
| 24 | Установка табличек с номерами квартир | шт | 4 |
| 25 | Ремонт обшивки калорифера | м | 18 |
| 26 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 27 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 15,2 |
| 28 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 36**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт | 30 |
| 2 | Замена замков | шт | 6 |
| 3 | Замена участка трубопровода | М | 27 |
| 4 | Замена светильников | Шт | 5 |
| 5 | Замена крана  Д25  Д32 | Шт | 8  9 |
| 6 | Ремонт канализационного стояка  Тройник  труба | Шт  м | 2  3 |
| 7 | Замена трансформатора | М2 | 10 |
| 8 | Замена автомата | Шт | 12 |
| 9 | Установка хомутов | Шт | 32 |
| 10 | Замена колес на мусорном контейнере | Шт | 6 |
| 11 | Окраска контейнеров | Кг | 23 |
| 12 | Обработка подвала (хлор) | кг | 2 |
| 13 | Частичный ремонт л/клеток  Штукатурка  Шпатлевка  краска | Шт  Шт  кг | 3  8  85 |
| 14 | Ремонт ограждения  Проф труба | м | 6 |
| 15 | Номерация подъездов (таблички) | шт | 2 |
| 16 | Замена выключателя | шт | 1 |
| 17 | Замена клапана мусоропровода | шт | 2 |
| 18 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 19 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,9 |
| 20 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 37**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильника | шт | 4 |
| 2 | Замена стекла МОП | М2 | 25 |
| 3 | Замена сгона в сборе | шт | 13 |
| 4 | Ремонт канализационного стояка  Тройник  труба | Шт  м | 3  2 |
| 5 | Ремонт холла  шифер | шт | 1 |
| 6 | Частичная замена труб  Муфта  Тройник  труба | Шт  Шт  м | 34  1  3 |
| 7 | Частичная замена электро кабеля | м | 10 |
| 8 | Замена ламп | Шт | 128 |
| 9 | Ремонт окон | Шт | 3 |
| 10 | Замена замка | Шт | 3 |
| 11 | Ремонт ограждения  Проф труба | м | 4 |
| 12 | Покрытие перил лаком | шт | 15 |
| 13 | Замена стартеров | Шт | 26 |
| 14 | Замена кожухов | шт | 13 |
| 15 | Частичный ремонт крылец | Уп. | 2 |
| 16 | Ремонт контейнеров приварка колес | шт | 4 |
| 17 | Замена автомата | Шт | 4 |
| 18 | Изготовление пандуса  Уголок  полоса | м  м | 6  3 |
| 19 | Замена клапанов | Шт | 10 |
| 20 | Замена трнсформатора | шт | 12 |
| 21 | Обработка подвала хлором | кг | 4 |
| 22 | Ремонт холла  Обрезная доска  Наличник  Оргалит  фанера | М3  М  М  М2 | 14  380  8  10 |
| 23 | Установка табличек с номерами квартир | шт | 4 |
| 24 | Ремонт подъездных козырьков | М2 | 40 |
| 25 | Замена электро кабеля | м | 54 |
| 26 | Установка поручней л/кл | м | 180 |
| 27 | Установка кожухов | шт | 26 |
| 28 | Замена п/ящиков | шт | 16 |
| 29 | Ремонт ступенек  Уголок  полоса | М  м | 36  14 |
| 30 | Замена клапана мусоропровода | шт | 8 |
| 31 | Частичный ремонт л/клеток  Краска  Штукатурка  шпатлевка | Шт  Шт  шт | 4  4  6 |
| 32 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 33 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 14,2 |
| 34 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 39**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт | 3 |
| 2 | Ремонт дверей в эл.щитовой | шт | 1 |
| 3 | Ремонт канализационного стояка  Переход  Труба  Тройник  отвод | Шт  М  Шт  шт | 8  13  11  11 |
| 4 | Замена трубопровода  Труба  Кран д25  Муфта  Угольник  Тройник  Сгон в сборе | М  Шт  Шт  Шт  Шт  шт | 23  25  29  7  10  13 |
| 5 | Установка хомутов | шт | 40 |
| 6 | Замена колес на мусорном контейнере | шт | 10 |
| 7 | Замена доводчика | шт | 3 |
| 8 | Замена п/ящ | шт | 4 |
| 9 | Замена ламп | шт | 31 |
| 10 | Ремонт ревизионных шкафов | М2 | 4 |
| 11 | Ремонт оконных рам | шт | 24 |
| 12 | Ремонт потолка пвх  Панели пвх  Уголок 20\*20 | Шт  шт | 40  20 |
| 13 | Замена стекла | М | 8 |
| 14 | Замена кабель канала | м | 55 |
| 15 | Замена трансформатора | шт | 12 |
| 16 | Изготовление и установка пандуса  Уголок  арматура | М  м | 20  9 |
| 17 | Ремонт двери  задвижка | шт | 2 |
| 18 | Замена светильников | шт | 5 |
| 19 | Ремонт напольной плитки  Клей плиточный | кг | 30 |
| 20 | Частичный ремонт кровли  гидроизоляция | шт | 1 |
| 21 | Окраска металлического ограждения | кг | 80 |
| 22 | Ремонт лавочек доска обрезная | М3 | 0,04 |
| 23 | Замена автомата | шт | 1 |
| 24 | Обработка подвала (хлор) | кг | 6 |
| 25 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 26 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 16,3 |
| 27 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 38**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт | 100 |
| 2 | Замена замка | Шт | 5 |
| 3 | Замена фото реле | шт | 1 |
| 4 | Замена канализационного стояка  Сгон в сборе  Муфта  Тройник  труба | Шт  Шт  Шт  м | 5  6  5  4 |
| 5 | Замена клапана | шт | 12 |
| 6 | Замена светильников | Шт | 78 |
| 7 | Замена крана  Д25  Д32 | шт | 2  1 |
| 8 | Замена кожухов | шт | 26 |
| 9 | Ремонт мусорных контейнеров  колеса | шт | 10 |
| 10 | Замена выключателя | шт | 1 |
| 11 | Замена кабель канала | м | 128 |
| 12 | Ремонт подвесного козырька | шт | 10 |
| 13 | Ремонт холла 1 этажа  Евровагонка  Вагонка  Шифер  утеплитель | М  М  Шт  шт | 22  66  5  6 |
| 14 | Замена поручней  Доска обрезная  лак | М3  л | 0,21  3 |
| 15 | Ремонт сткпенек  Уголок  Арматура | М  м | 30  2 |
| 16 | Обработка мусорных камер (хлор) | кг | 1 |
| 17 | Установка табличек с номерацией квартир | шт | 4 |
| 18 | Замена почтовых ящиков | шт | 10 |
| 19 | Ремонт подъездных козырьков | М2 | 10 |
| 20 | Ремонт перил л/кл | м | 14 |
| 21 | Замена стекла | М2 | 3 |
| 22 | Ремонт металлического ограждения | м | 15 |
| 23 | Ремонт шахт дымоудаления | шт | 2 |
| 24 | Частичный ремонт напольной плитки  Клей плиточный | кг | 12 |
| 25 | Ремонт лавочек  Доска обрезная | М3 | 0,03 |
| 26 | Окраска ограждения, контейнеров, урн, МАФ | кг | 84 |
| 27 | Замена трансформаторов | шт | 12 |
| 28 | Замена автомата | шт | 1 |
| 29 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 30 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 12,5 |
| 31 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 34**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильников | Шт | 77 |
| 2 | Замена ламп | Шт | 135 |
| 3 | Замена электропроводки | М | 20 |
| 4 | Ремонт дверей МОП | Шт | 2 |
| 5 | Замена стекла в МОП | М2 | 3 |
| 6 | Замена колес на мусорных контейнерах | шт | 8 |
| 7 | Изготовление пандуса | шт | 1 |
| 8 | Ремонт поручней  Доска  наличник | М3  м | 0,125  11 |
| 9 | Замена автомата | Шт | 1 |
| 10 | Замена окон на л/кл | шт | 52 |
| 11 | Замена крана | Шт | 7 |
| 12 | Замена кабель канала | м | 170 |
| 13 | Ремонт ступенек  уголок | М | 12 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 12 |
| 15 | Замена трансформатора в эл.щитках | Шт | 9 |
| 16 | Обработка подвала (хлор) | кг | 4 |
| 17 | Замена кожухов | шт | 13 |
| 18 | Заделка плиточных швов | шт | 1 |
| 19 | Частичный ремонт л/клетки  Штукатурка  Шпатлевка  краска | Шт  Шт  кг | 1  5  51 |
| 20 | Замена стартеров | шт | 14 |
| 21 | Установка таблиц с нормерацией квартир | шт | 4 |
| 22 | Утепление подъезда  утеплитель | уп | 2 |
| 23 | Замена крана  Д25  Д32 | шт | 2  1 |
| 24 | Ремонт ограждения  Труба профильная | м | 3 |
| 25 | Ремонт подъездных козырьков | М2 | 20 |
| 26 | Замена клапана | шт | 17 |
| 27 | Замена почтовых ящиков | шт | 8 |
| 28 | Ремонт холла  Шифер  Доска обрезная  наличник | Шт  М3  шт | 7  0,05  20 |
| 29 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 30 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 15,6 |
| 31 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |