«Утверждаю»

 Ген. директор ООО «Прогресс»

 Рыжкова Н.В.

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г

**Выполненные работы за 1-ое 2-ое полугодие 2018г.**

**ООО «Прогресс»**

**Дом №10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка навесного | Шт | 5 |
| 2 | Замена ламп МОП | Шт | 48 |
| 3 | Замена пружин (запирающие устройства) | шт | 6 |
| 4 | Замена клапанов | Шт | 1 |
| 5 | Замена трансформатора в электрощитовой | Шт | 12 |
| 6 | Оформление подъезда (щит, плитка) | штМ2 | 611 |
| 7 | Окраска лавочекЭмаль цветная | кг | 1 |
| 8 | Ремонт фурнитуры окон, дверей | Эл. | 14 |
| 9 | Замена автовыключателя | Шт | 1 |
| 10 | Утепление холла 1 этажаАЦ плитыутеплитель | Штшт | 43 |
| 11 | Окраска поручней л/клеткиПрозрачный лак | шт | 3 |
| 12 | Частичная замена кабеля | М | 5 |
| 13 | Ремонт крылец Плиточный клей | м | 6 |
| 14 | Окраска фасада(закрашивание надписей) | л | 2,5 |
| 15 | Ремонт контейнеров мусорныхколеса | шт | 8 |
| 16 | Замена доводчика | Шт | 3 |
| 17 | Част. ремонт кровлилинокром | М2 | 40 |
| 18 | Замена светильников МОП | Шт | 6 |
| 19 | Частичный ремонт л/клеткиГипсовая штукатуркаШпатлевкаАкриловая краска | ШтШткг | 111 |
| 20 | Установка номерации подъездов | шт | 4 |
| 21 | Замена стекол МОП | М2 | 8 |
| 22 | Обработка мусорокамер, подвала (хлор) | кг | 11 |
| 23 | Заделка плиточных швов | мешки | 4 |
| 24 | Ремонт стояков водоснабженияТруба Д25Труба д32Сгон д32КислородПроволока сварочнаямуфта | ММШтБКгшт | 81430,20,327 |
| 25 | Замена автомата 150А | шт | 2 |
| 26 | Замена стартеров | шт | 20 |
| 27 | Замена счетчика в подвале | шт | 1 |
| 28 | Ремонт канализационного стоякаМуфтатройник | Штшт | 11 |
| 29 | Ремонт ревизионного шкафа МОПфанера | М2 | 2 |
| 30 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 31 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 10,2 |
| 32 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Дом №11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт. | 225 |
| 2 | Замена светильников | шт | 21 |
| 3 | Замена замка | шт | 5 |
| 4 | Замена окон МОП | шт | 52 |
| 5 | Замена двери в эл.щитовой | шт | 1 |
| 6 | Оформление подъездабрус | шт | 4 |
| 7 | Замена трансформатора в эл.щитовой | шт | 9 |
| 8 | Ремонт стояка водоснабженияТрубамуфта | Мшт | 105 |
| 9 | Замена крана Д25Д80 | шт | 41 |
| 10 | Ремонт огражденияТруба профильная | м | 10 |
| 11 | Ремонт дверей МОПфанера | шт | 4 |
| 12 | Ремонт подъездных козырьковПрофнастилдоска | ШтМ3 | 20,09 |
| 13 | Замена стеклоблоков | шт | 50 |
| 14 | Ремонт слуховых окон на чердакеСеткаМет.полоса | М2м | 1022 |
| 15 | Замена стекла | М2 | 25 |
| 16 | Ремонт канализациизаглушка | шт | 12 |
| 17 | Замена колес мусорного контейнера | шт | 3 |
| 18 | Ремонт электропроводкиКабель-канал | м | 224 |
| 19 | Замена выключателя | шт | 3 |
| 20 | Ремонт лавочекдоска | М3 | 0,042 |
| 21 | Замена сгона в сборе | шт | 6 |
| 22 | Заделка швов на чердакеКлей плиточный | шт | 3 |
| 23 | Изготовление и установка двери | шт | 1 |
| 24 | Оформление подъездаЩитУголокоргалит | шт | 791 |
| 25 | Окраска лавочек | кг | 6 |
| 26 | Установка поручней л/кл | м | 318 |
| 27 | Ремонт подъезда(оформление)наличник | м | 410 |
| 28 | Замена клапанов мусоропровода | шт | 25 |
| 29 | Окраска ограждения д/пл. | кг | 86 |
| 30 | Окраска поручней | шт | 8 |
| 31 | Установка кожухов радиаторов отопления МОП | шт | 36 |
| 32 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 33 | Ремонт холлаОбрезная доскаУтеплительНаличникОргалитфанера | М3ШтШтМ2М2 | 0,43100315 |
| 34 | Ремонт ступенекУголок 50\*50Полоса | ММ | 294 |
| 35 | Укладка плитки МОППлиточный клейплитка | М2шт | 2315 |
| 36 | Изготовление пандусауголок | м | 18 |
| 37 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 38 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,6 |
| 39 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт. | 45 |
| 2 | Замена кранаД15Д32 | шт. | 55 |
| 3 | Ремонт потолка на л/клеткеШпатлевкаКраска ВД | Кгкг | 3022 |
| 4 | Установка хомутов | шт. | 19 |
| 5 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 6 | Замена светильника | шт. | 5 |
| 7 | Окраска ограждения д/площадкиЭмаль цветная | кг | 32 |
| 8 | Ремонт стоякаТруба | м/п | 29 |
| 9 | Окраска лавочекЭмаль цветная | кг | 3 |
| 10 | Оформление подъездаБрусфреска | шт | 24 |
| 11 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 12 | Замена автовыключателя | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт канализационного стояка | М | 2 |
| 14 | Замена замка | шт | 6 |
| 15 | Ремонт слуховых окон на чердаке | шт | 4 |
| 16 | Ремонт дверейЗадвижка двернаяпружина | Штшт | 11 |
| 17 | Установка насоса в подвал | шт | 1 |
| 18 | Замена фурнитуры на окнах | шт | 18 |
| 19 | Установка табличек номерации квартир | шт | 2 |
| 20 | Ремонт напольной плиткиПлиточный клей |  шт | 2 |
| 21 | Замена сгона в сборе д32 | шт | 3 |
| 22 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 23 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 6,9 |
| 24 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт. | 5 |
| 2 | Замена ламп | шт | 168 |
| 3 | Замена стояка трубопроводаТруба д32Тройникмуфта | МШтшт | 542277 |
| 4 | Замена кранаД25Д32 | шт | 711 |
| 5 | Замена светильников | шт | 81 |
| 6 | Замена электропроводкиКабель каналдюбель | Мшт | 152180 |
| 7 | Установка хомутов | шт | 20 |
| 8 | Замена выключателя | шт | 2 |
| 9 | Окраска подъездных козырьков | кг | 19 |
| 10 | Замена доводчика | шт | 3 |
| 11 | Замена дверей мусорокамер | шт | 4 |
| 12 | Ремонт колес контейнеров мусорных | шт | 11 |
| 13 | Заделка швов напольной плиткиКлей плиточный | шт | 4 |
| 14 | Частичный ремонт л/клеткиШтукатуркаШпатлевкаакрил | ШтШткг | 1219 |
| 15 | Установка номерации подъездов | шт | 4 |
| 16 | Ремонт подъездных козырьковлинокром | М2 | 20 |
| 17 | Ремонт электропроводки | м | 31 |
| 18 | Замена фурнитуры окон | шт | 16 |
| 19 | Установка кожухов | шт | 21 |
| 20 | Установка поручней деревянных | м | 162 |
| 21 | Обработка подвала (хлор) | кг | 4 |
| 22 | Замена клапанов мусоропровода | шт | 8 |
| 23 | Частичный ремонт плитки напольнойКлей плиточный | шт | 3 |
| 24 | Замена стекла МОП | М2 | 4 |
| 25 | Ремонт обшивки калорифераналичник | шт | 10 |
| 26 | Замена автомата в электрощитовой | шт | 1 |
| 27 | Замена трансформатора | шт | 12 |
| 28 | Окраска контейнеров мусорных | кг | 39 |
| 29 | Ремонт ревизионных шкафов | шт | 4 |
| 30 | Ремонт канализационного стоякаТройникуголок | Штшт | 22 |
| 31 | Ремонт ограждения у дома Проф труба | м | 11 |
| 32 | Ремонт входных группОбрезная доскаШиферНаличникевровагонка | М3ШтШтм | 0,225018 |
| 33 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 34 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 12,3 |
| 35 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом 25**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка навесного | шт | 7 |
| 2 | Замена ламп | шт | 54 |
| 3 | Ремонт стояка | М | 3 |
| 4 | Установка хомутов | Шт | 14 |
| 5 | Замена трансформатора | Шт | 15 |
| 6 | Замена оконной фурнитуры | Шт | 5 |
| 7 | Замена светильников | Шт | 19 |
| 8 | Замена ручек на окнах | Шт | 15 |
| 10 | Замена кранаД32Д25 | Шт | 56 |
| 12 | Ремонт расходомера | Шт | 2 |
| 13 | Замена доводчика | Шт | 3 |
| 14 | Замена стекла | М2 | 3 |
| 15 | Замена колес на мусорном контейнере | Шт | 6 |
| 16 | Окраска д/площадки | Кг | 5 |
| 17 | Замена автомата | шт | 1 |
| 18 | Ремонт дверей МОПНаличникЕвровагонкаДверная задвижка | ШтМшт | 8122 |
| 19 | Ремонт холлаАЦ плиты | Шт | 1 |
| 20 | Замена трубопроводаМуфтаТройникУгольниктруба | ШтШтШтм | 255713 |
| 21 | Замена кабель-канала | М | 13 |
| 22 | Номерация п/ящиков | Шт | 56 |
| 23 | Ремонт фойе наличник | м | 44 |
| 24 | Замена выключателя | Шт | 2 |
| 25 | Обработка подвала (хлор) | кг | 2 |
| 26 | Окраска фасада | л | 3 |
| 27 | Ремонт огражденияТруба профнастил | м | 22 |
| 28 | Установка насоса | шт | 1 |
| 29 | Заделка швов напольной плитки | шт | 71 |
| 30 | Частичный ремонт л/клеткиШтукатуркаШпатлевкаакрил | ШтШткг | 2 560 |
| 31 | Установка табличек с номерами квартир | Шт. | 4 |
| 32 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 33 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,6 |
| 34 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 26**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | Шт | 31 |
| 2 | Ремонт ревизионных шкафовАЦ листы | шт | 2 |
| 3 | Установка хомутов | шт | 27 |
| 4 | Ремонт слуховых окон на чердаке | шт | 2 |
| 5 | Покрытие лаком обшивки калорифера | л | 2 |
| 6 | Замена светильников | Шт | 4 |
| 7 | Замена стекла | М2 | 14 |
| 8 | Замена доводчиков | Шт | 1 |
| 9 | Замена выключателя | Шт | 3 |
| 10 | Обработка подвала (хлор) | кг | 8 |
| 11 | Окраска детской площадки МАФЭмаль цветная |  кг | 23 |
| 12 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 13 | Замена замка | Шт | 6 |
| 14 | Частичная замена трубопровода | м | 11 |
| 15 | Частичная замена электропроводки | М | 4 |
| 16 | Обшивка калорифера наличником | м | 44 |
| 17 | Ремонт клапанов мусоропровода | Шт | 1 |
| 18 | Ремонт металлического огражденияПроф труба | М | 21 |
| 19 | Замена крана Д25Д32 | Шт | 114 |
| 20 | Заделка швов напольного покрытия Плиточный клей | шт | 2 |
| 21 | Установка табличек с номерами квартир | Шт | 2 |
| 22 | Частичный ремонт л/клеткиЭмальАкрилшпатлевка | КгКгкг | 451445 |
| 23 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 24 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 9,6 |
| 25 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 27**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Установка хомутов | Шт | 21 |
| 2 | Окраска огражденияэмаль | кг | 70 |
| 3 | Частичный ремонт кровли | М2 | 50 |
| 4 | Ремонт стояка водоснабженияТрубаМуфтаУгольниктройник | МШтШтшт | 63531314  |
| 5 | Замена светильников | Шт | 4 |
| 6 | Частичный ремонт л/клеткиШтукатуркаШпаклевкаакрил | ШтШтшт | 255 |
| 7 | Замена колес мусорного контейнера | Шт | 5 |
| 8 | Замена ламп | Шт | 54 |
| 9 | Замена загрузочного клапана | шт | 1 |
| 10 | Замена замка навесного | Шт | 6 |
| 11 | Окраска входной двери эмаль | шт | 1 |
| 12 | Ремонт металлического огражденияПроф труба | м | 7 |
| 13 | Замена крана Д25Д32 | Шт | 75 |
| 14 | Ремонт МАФналичник | шт | 20 |
| 15 | Окраска металлического ограждения | Кг | 10 |
| 16 | Частичный ремонт электро проводки | м | 21 |
| 17 | Замена трансформатора | Шт | 12 |
| 18 | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |
| 19 | Обшивка стенАЦ листы | Шт | 1 |
| 20 | Частичный ремонт напольной плиткиКлей плиточный | шт | 6 |
| 21 | Обработка подвала (хлор) |  кг | 6 |
| 22 | Замена автомата | шт | 1 |
| 23 | Установка насоса в подвале | шт | 1 |
| 24 | Установка табличек с номерами квартир | шт | 4 |
| 25 | Ремонт обшивки калорифера | м | 18 |
| 26 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 27 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 15,2 |
| 28 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 36**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт | 30 |
| 2 | Замена замков | шт | 6 |
| 3 | Замена участка трубопровода | М | 27 |
| 4 | Замена светильников | Шт | 5 |
| 5 | Замена крана Д25Д32 | Шт | 89 |
| 6 | Ремонт канализационного стоякаТройниктруба | Штм | 23 |
| 7 | Замена трансформатора | М2 | 10 |
| 8 | Замена автомата | Шт | 12 |
| 9 | Установка хомутов | Шт | 32 |
| 10 | Замена колес на мусорном контейнере | Шт | 6 |
| 11 | Окраска контейнеров | Кг | 23 |
| 12 | Обработка подвала (хлор) | кг | 2 |
| 13 | Частичный ремонт л/клетокШтукатуркаШпатлевкакраска | ШтШткг | 3885 |
| 14 | Ремонт огражденияПроф труба | м | 6 |
| 15 | Номерация подъездов (таблички) | шт | 2 |
| 16 | Замена выключателя  | шт | 1 |
| 17 | Замена клапана мусоропровода | шт | 2 |
| 18 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 19 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,9 |
| 20 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 37**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильника | шт | 4 |
| 2 | Замена стекла МОП |  М2 | 25 |
| 3 | Замена сгона в сборе | шт | 13 |
| 4 | Ремонт канализационного стоякаТройниктруба | Штм | 32 |
| 5 | Ремонт холлашифер | шт | 1 |
| 6 | Частичная замена труб МуфтаТройниктруба | ШтШтм | 3413 |
| 7 | Частичная замена электро кабеля | м | 10 |
| 8 | Замена ламп | Шт | 128 |
| 9 | Ремонт окон | Шт | 3 |
| 10 | Замена замка | Шт | 3 |
| 11 | Ремонт огражденияПроф труба | м | 4 |
| 12 | Покрытие перил лаком | шт | 15 |
| 13 | Замена стартеров | Шт | 26 |
| 14 | Замена кожухов | шт | 13 |
| 15 | Частичный ремонт крылец | Уп. | 2 |
| 16 | Ремонт контейнеров приварка колес | шт | 4 |
| 17 | Замена автомата | Шт | 4 |
| 18 | Изготовление пандусаУголокполоса | мм | 63 |
| 19 | Замена клапанов | Шт | 10 |
| 20 | Замена трнсформатора | шт | 12 |
| 21 | Обработка подвала хлором | кг | 4 |
| 22 | Ремонт холла Обрезная доскаНаличникОргалитфанера | М3МММ2 | 14380810 |
| 23 | Установка табличек с номерами квартир | шт | 4 |
| 24 | Ремонт подъездных козырьков | М2 | 40 |
| 25 | Замена электро кабеля | м | 54 |
| 26 | Установка поручней л/кл | м | 180 |
| 27 | Установка кожухов | шт | 26 |
| 28 | Замена п/ящиков | шт | 16 |
| 29 | Ремонт ступенекУголокполоса | Мм | 3614 |
| 30 | Замена клапана мусоропровода | шт | 8 |
| 31 | Частичный ремонт л/клетокКраскаШтукатуркашпатлевка | ШтШтшт | 446 |
| 32 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 33 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 14,2 |
| 34 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 39**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт | 3 |
| 2 | Ремонт дверей в эл.щитовой | шт | 1 |
| 3 | Ремонт канализационного стоякаПереходТрубаТройникотвод | ШтМШтшт | 8131111 |
| 4 | Замена трубопроводаТрубаКран д25МуфтаУгольникТройникСгон в сборе | МШтШтШтШтшт | 23252971013 |
| 5 | Установка хомутов | шт | 40 |
| 6 | Замена колес на мусорном контейнере | шт | 10 |
| 7 | Замена доводчика | шт | 3 |
| 8 | Замена п/ящ | шт | 4 |
| 9 | Замена ламп | шт | 31 |
| 10 | Ремонт ревизионных шкафов | М2 | 4 |
| 11 | Ремонт оконных рам | шт | 24 |
| 12 | Ремонт потолка пвхПанели пвхУголок 20\*20 | Штшт | 4020 |
| 13 | Замена стекла | М | 8 |
| 14 | Замена кабель канала | м | 55 |
| 15 | Замена трансформатора | шт | 12 |
| 16 | Изготовление и установка пандусаУголокарматура | Мм | 209 |
| 17 | Ремонт дверизадвижка | шт | 2 |
| 18 | Замена светильников | шт | 5 |
| 19 | Ремонт напольной плиткиКлей плиточный | кг | 30 |
| 20 | Частичный ремонт кровлигидроизоляция | шт | 1 |
| 21 | Окраска металлического ограждения | кг | 80 |
| 22 | Ремонт лавочек доска обрезная | М3 | 0,04 |
| 23 | Замена автомата | шт | 1 |
| 24 | Обработка подвала (хлор) | кг | 6 |
| 25 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 26 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 16,3 |
| 27 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 38**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп | шт | 100 |
| 2 | Замена замка | Шт | 5 |
| 3 | Замена фото реле | шт | 1 |
| 4 | Замена канализационного стоякаСгон в сбореМуфтаТройниктруба | ШтШтШтм | 5654 |
| 5 | Замена клапана | шт | 12 |
| 6 | Замена светильников | Шт | 78 |
| 7 | Замена крана Д25Д32 | шт | 21 |
| 8 | Замена кожухов | шт | 26 |
| 9 | Ремонт мусорных контейнеровколеса | шт | 10 |
| 10 | Замена выключателя | шт | 1 |
| 11 | Замена кабель канала | м | 128 |
| 12 | Ремонт подвесного козырька | шт | 10 |
| 13 | Ремонт холла 1 этажаЕвровагонкаВагонкаШиферутеплитель | ММШтшт | 226656 |
| 14 | Замена поручнейДоска обрезнаялак | М3л | 0,213 |
| 15 | Ремонт сткпенекУголокАрматура | Мм | 302 |
| 16 | Обработка мусорных камер (хлор) | кг | 1 |
| 17 | Установка табличек с номерацией квартир | шт | 4 |
| 18 | Замена почтовых ящиков | шт | 10 |
| 19 | Ремонт подъездных козырьков | М2 | 10 |
| 20 | Ремонт перил л/кл | м | 14 |
| 21 | Замена стекла | М2 | 3 |
| 22 | Ремонт металлического ограждения  | м | 15 |
| 23 | Ремонт шахт дымоудаления | шт | 2 |
| 24 | Частичный ремонт напольной плиткиКлей плиточный | кг | 12 |
| 25 | Ремонт лавочекДоска обрезная | М3 | 0,03 |
| 26 | Окраска ограждения, контейнеров, урн, МАФ | кг | 84 |
| 27 | Замена трансформаторов | шт | 12 |
| 28 | Замена автомата | шт | 1 |
| 29 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 30 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 12,5 |
| 31 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 34**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильников | Шт | 77 |
| 2 | Замена ламп | Шт | 135 |
| 3 | Замена электропроводки | М | 20 |
| 4 | Ремонт дверей МОП | Шт | 2 |
| 5 | Замена стекла в МОП | М2 | 3 |
| 6 | Замена колес на мусорных контейнерах | шт | 8 |
| 7 | Изготовление пандуса | шт | 1 |
| 8 | Ремонт поручнейДосканаличник | М3м | 0,12511 |
| 9 | Замена автомата | Шт | 1 |
| 10 | Замена окон на л/кл | шт | 52 |
| 11 | Замена крана | Шт | 7 |
| 12 | Замена кабель канала | м | 170 |
| 13 | Ремонт ступенекуголок | М | 12 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 12 |
| 15 | Замена трансформатора в эл.щитках | Шт | 9 |
| 16 | Обработка подвала (хлор) | кг | 4 |
| 17 | Замена кожухов | шт | 13 |
| 18 | Заделка плиточных швов | шт | 1 |
| 19 | Частичный ремонт л/клеткиШтукатуркаШпатлевкакраска | ШтШткг | 1551 |
| 20 | Замена стартеров | шт | 14 |
| 21 | Установка таблиц с нормерацией квартир | шт | 4 |
| 22 | Утепление подъезда утеплитель | уп | 2 |
| 23 | Замена кранаД25Д32 | шт | 21 |
| 24 | Ремонт огражденияТруба профильная | м | 3 |
| 25 | Ремонт подъездных козырьков | М2 | 20 |
| 26 | Замена клапана | шт | 17 |
| 27 | Замена почтовых ящиков | шт | 8 |
| 28 | Ремонт холлаШиферДоска обрезнаяналичник | ШтМ3шт | 70,0520 |
| 29 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 30 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 15,6 |
| 31 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |